附表：

**玉溪市中医医院煎药房装修改建项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 围墙顶部内层铝塑板 | 1、基层部分：3\*3镀锌方管焊底架， 2、内墙结构胶； 3、4厘铝塑板粘面 | 平方米 | 1.36\*25.6 |  |  |
| 2 | 顶面隔热板 | 玻璃纤维5公分厚隔热棉 | 平方米 | 4.5\*25.6 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年1月11日上午11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2022年 月 日