附表：

**玉溪市中医医院手提式干粉灭火器**

**采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 手提式干粉灭火器（4KG） | 1. 执行标准：GB4351.1-2005 2. 具有公安部消防产品身份信息证明合格证 3. 保质保用期10年 |  | 个 | 50 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年1月13日5点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2022年1月7日