附表：

**玉溪市中医医院检验科医疗污水系统采购项目（主要设备）报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 废水收集桶 | 1000L | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 加药桶 | 300L | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 加药泵 | 20L/h | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 减速机 | 0.55kw | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 管件 | DN100 | 米 | 50 |  |  |
| 6 | 电控柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | PH计 |  | 个 | 2 |  |  |
| 合计 | | 元 | | | | |

备注 1、报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年9月26日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2022年 月 日