附件：

玉溪市中医医院制剂室空压机采购询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 空压机 | 气罐容积：120升  排气压力：0.9mpa  排气量：0.72立方/min  功率:1980w×3  转速：2980r.p.m  电压：220v/50HZ | 1 | 台 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装、调试等一切费用。

2、请各家公司于2023年7月13日17:30前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2023年 月 日