**附件1**

**玉溪市中医医院七环套扎器及医用胶耗材报价单**

1. 询价采购项目

项目名称：七环套扎器及医用胶耗材询价采购项目

1. 报价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 单价单位 | 报价 |
| 七环套扎器 | 见附件2 | 套 |  |
| 医用胶 | 见附件2 | 支 |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并必须附彩图

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人： 联系电话：

公司名称（盖章）：

 2023年 月 日

**附件2**

**（一）七环套扎器参数**

1、用于食管静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎。

2、由2个主要元件组成：套扎元件和配有牵引导丝和内窥镜固定器的手柄元件。

**（二）医用胶参数**

1、用于胃静脉曲张栓塞的治疗。

2、栓塞型，剂量0.5m1/支。