附件：

玉溪市中医医院污水处理风机采购询价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 压力  （kgf/cm²） | 风量  （m³/min） | 转速  （rpm） | 功率  （KW） | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| HC-801S | 0.1-0.5 | 3.25-3.53 | 500 | 5.5 | 2 | 台 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装、调试等一切费用。

2、请各家公司于2023年9月7日11:30前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2023年 月 日