附件：

玉溪市中医医院三号楼配电室出线至食堂（鼎戈商务楼）配电室改造项目采购询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目及内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 安装电力电缆YJV-4\*70+1\*25 | 米 | 70 |  |  |
| 2 | 安装低压冷缩电缆附件（适用YJV-4\*70+1\*25） | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 配电箱1.型号:1000\*800\*4002.基础形式、材质、规格:200A进线\*1馈线100A\*5馈线63A\*3，配零线地线铜牌3.安装方式:冷板箱体，挂墙 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 安装控制开关CDM3-250N/3300 250A | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 安装智能运维监测终端DKW-300C 400A（具备电缆温度监测功能） | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 送配电装置及智能运维系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装、调试等一切费用。

 2、请各家公司于2023年9月28日17:30前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2023年 月 日