附表：

**玉溪市中医医院手提式干粉灭火器**

**采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能需求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 单价 | 合计 |
|
| 1 | 手提式干粉灭火器（4KG） | 1. 执行标准：GB4351.1-2005
2. 具有公安部消防产品身份信息证明合格证
3. 保质保用期10年
 |  | 个 | 120 |  |  |
| 2 | 02款灭火战斗服 | 产品材质：芳纶执行标准：GA10-2014撕裂抗性：≥650N抗水压力：耐静水压≥50KPA服装重量≤3kg整体防护：≥28cal/cm² |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 规格：36X20X55CM材质：铁皮 |  | 个 | 20 |  |  |
| 4 |

|  |
| --- |
| 消防自救呼吸器 |

 | 过滤式消防自救呼吸器防护时间：不少于30分钟高过滤、高透气、高贴合、高防烫 |  | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 灭火器挂具 | 厚度：≥1.5mm直径：14CM |  | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 电动车锁 | 不锈钢材质碟刹锁搭配提醒绳提醒绳拉伸总长≥1.5米 |  | 把 | 15 |  |  |
| 7 | 汽车锁 | 全铜锁芯、12孔调节全车通用锁壁厚度≥3mm重量≥3kg |  | 把 | 3 |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

 2、请各家公司于2024年3月21日5点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院后勤保障科。

公司名称 盖章

日期2024年 月 日