附表：

**玉溪市中医医院门急诊检验科改造施工项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | | 备注 | |
| 单价 | 合计 |
| 1 | 65系列非断铝合金平开窗 | | 型号：1400×600CM  面积：0.84㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 2 | 80系列非断铝合金推拉窗 | | 型号：1000×1200CM  面积：1.2㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 3 | 80系列非断铝合金推拉窗 | | 型号：1400×2200CM  面积：3.08㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 4 | 100系列非断铝合金隔断带平开门 | | 型号：3060×3900CM  面积：11.934㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 5 | 80系列非断铝合金推拉门 | | 型号：900×2100CM  面积：1.89㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 6 | 80系列非断铝合金推拉门 | | 型号：2355×3900CM  面积：9.1845㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 7 | 70系列非断铝合金平开门 | | 型号：850×2100CM  面积：9.1845㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 8 | 钢架平台 | | 型号：1800×1000CM  面积：1.8㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 9 | 轻钢龙骨石膏板墙体至板底 | | 型号：3480×3750CM  面积：13.05㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 10 | 拆顶 | | 型号：3130×5350CM  面积：16.7455㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 11 | 3X16平方VVR线 | |  | 米 | 20 |  |  |  | |
| 12 | 配电箱 | | 14位 | 个 | 1 |  |  |  | |
| 13 | 空气开关 | | 双P 63A | 个 | 1 |  |  |  | |
| 14 | 空气开关 | | 双P 32A | 个 | 1 |  |  |  | |
| 15 | 漏电开关 | | 32A | 个 | 1 |  |  |  | |
| 16 | 拆墙 | | 型号：900×2100CM  面积：1.89㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 17 | 砌墙 | | 型号：1000×900CM  面积：0.9㎡ | 项 | 1 |  |  |  | |
| 18 | 垃圾清运 | |  | 项 | 1 |  |  |  | |
| 19 | 配件 | |  | 项 | 1 |  |  |  | |
| 合计 | | 元 | | | | | | |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2024年3月22日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院后勤保障科。

公司名称 盖章

日期2024年 月 日