附件：

玉溪市中医医院消防设施修缮施工采购询价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 输出模块 | TX3214 | 1 | 个 |  |  | 含安装 |
| 两芯电缆线 | ZN-RVSP2\*1.5㎡ | 75 | 米 |  |  | 含安装 |
| 输入输出模块 | JBF-3141 | 1 | 个 |  |  | 含安装 |
| 正压送风阀 | 高86cm，宽78cm，厚20cm | 2 | 个 |  |  | 含安装 |
| 正压送风阀 | 长99cm，宽59cm，厚20cm | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 排烟阀 | 高63cm，宽48cm，厚20cm | 3 | 个 |  |  | 含安装 |
| 铜球阀 | DN25 | 1 | 个 |  |  | 含安装 |
| 合计 | | 元 | | | | |

备注 1、上表中的报价包含配件、税收、保险、配送、安装、调试等一切费用。

2、请各家公司于2024年6月19日17:30前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称 盖章

日期2024年 月 日