附件

玉溪市中医医院移动DR设备维修详细清单

| 序号 | 需更换模块 | 数量 | 功能、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池模块 | 20 | 铅酸蓄电池，12V,12AH |
| 其他要求： 1、设备型号为：DRX-Revolution。 2、故障现象：设备充满电后，推行到病房做1-2人后设备无法推行。 3、初步判断为电池模块故障，需更换。 4、更换模块配件后，需要对所更换的模块配件质保半年。 |  |  |  |