玉溪市中医医院户外洗手设施及施工报价表

根据你方玉溪市中医医院户外洗手设施及施工工程询价采购的要求，我方愿按下表报价，承担本项目供货，并承担任何产品质量及违约责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **一** | **后门出口充电桩处（三大一小）** |  |  |  |  | **小侧加装不锈钢护栏，方便残障人士使用** |
| 1 | 不锈钢柜、石材台面 | 米 | 3 |  |  | 201不锈钢方管柜体（高650 宽500）； 201不锈钢花纹板；1.2米至1.5米黑色花岗岩台面 |
| 2 | 感应水龙头、盆 | 套 | 3 |  |  | 含艺术盆；感应龙头；下水；三角阀（配套感应水龙头） |
| 3 | 标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 背景板 | 项 | 1 |  |  | 防腐木制作；油漆 |
| 5 | 电路、排水、给排水安装 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工费（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **二** | **1、2号楼连廊下（三大一小）** |  |  |  |  | **小侧加装不锈钢护栏，方便残障人士使用** |
| 1 | 不锈钢柜石材台面 | 米 | 3.2 |  |  | 201不锈钢方管柜体（高650 宽500）； 201不锈钢花纹板；1.2至1.5黑色花岗岩台面 |
| 2 | 感应水龙头、盆 | 套 | 4 |  |  | 含艺术盆；感应龙头；下水；三角阀（配套感应水龙头） |
| 3 | 标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 背景板 | 项 | 1 |  |  | 防腐木制作；油漆 |
| 5 | 电路、排水、给排水安装 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工费（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **三** | **门诊楼与一号楼通处（三大一小）** |  |  |  |  | **小侧加装不锈钢护栏，方便残障人士使用** |
| 1 | 不锈钢柜石材台面 | 米 | 3.2 |  |  | 201不锈钢方管柜体（高650 宽500）； 201不锈钢花纹板；1.2至1.5黑色花岗岩台面 |
| 2 | 感应水龙头、盆 | 套 | 4 |  |  | 含艺术盆；感应龙头；下水；三角阀（配套感应水龙头） |
| 3 | 标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 背景板 | 项 | 1 |  |  | 防腐木制作；油漆 |
| 5 | 电路、排水、给排水安装 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工费（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **四** | **正门出口保卫科前通道（三大一小）** |  |  |  |  | **小侧加装不锈钢护栏，方便残障人士使用** |
| 1 | 不锈钢柜石材台面 | 米 | 3.2 |  |  | 201不锈钢方管柜体（高650 宽500）； 201不锈钢花纹板；1.2至1.5黑色花岗岩台面 |
| 2 | 感应水龙头、盆 | 套 | 4 |  |  | 含艺术盆；感应龙头；下水；三角阀（配套感应水龙头） |
| 3 | 标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 背景板 | 项 | 1 |  |  | 防腐木制作；油漆 |
| 5 | 电路、排水、给排水安装 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工费（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **五** | **三号楼大门厅与分餐点之间（两大一小）** |  |  |  |  | **小侧加装不锈钢护栏，方便残障人士使用** |
| 1 | 不锈钢柜石材台面 | 米 | 2.4 |  |  | 201不锈钢方管柜体（高650 宽500）； 201不锈钢花纹板；1.2至1.5黑色花岗岩台面 |
| 2 | 感应水龙头、盆 | 套 | 3 |  |  | 含艺术盆；感应龙头；下水；三角阀（配套感应水龙头） |
| 3 | 标识牌 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 背景板 | 项 | 1 |  |  | 防腐木制作；油漆 |
| 5 | 电路、排水、给排水安装 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工费（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **六** | **制剂楼核酸检测采样点** |  |  |  |  |  |
| 1 | 核酸检测前便捷式洗手 | 套 | 1.00 |  |  | 单体式洗手盆；含给排水（电路含：配电箱、漏电保护开关、插座、电源线等；给水含：进水管道安装、高压管、三通、直接、弯头等；排水含：路面开挖、填补、排水管道安装、三通、直接、弯头等） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **七** | **配套设施** |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢单格皂液器 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 2 | 容貌镜 | 片 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

说明：1、一至五项按照公共卫生洗手建设基本标准（不仅限于以上材料）报价。

2、以上报价包括项目施工人工费、材料费、清运费及税费等所有费用。

3、资质条件：具有建筑装饰、房屋修缮、水暖器材经营等能完成本项目的营业执照。